Условные обозначения НПА (ТНПА): Л1 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014 (утв. пост. МЧС РБ от 14 марта 2014 г. № 3 изм. пост. МЧС РБ от 26.08.2014 г. № 26, от 1.06.2015 г. № 27. от 25.02.2016 г. № 14 , ред. от 14.02.2017 г. № 5) Л2 ТКП295-2011 Технический кодекс установившейся практики Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации. Л4 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос ниже - правильный ответ

№ 01 (Л1 п.4.4) Как оформляется назначение лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта? -. Приказом руководителя объекта.

№ 02 (Л1 п.11, Л4 п.11) Где на объектах допускается курить? -. В специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями ”Место для курения“.

№ 03 (Л1 п.16, Л4 п.6а) Какие действия необходимо выполнить гражданину, обнаружившему пожар? -. Немедленно сообщить по телефонам 101 или 112 или непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара. -. Принять меры по оповещению людей и их эвакуации. -. Принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

№ 04 (Л1 п.20, Л4 п.14) Допускается ли загромождать и перекрывать для движения пожарной аварийно-спасательной техники въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам? -. Не допускается.

№ 05 (Л1 п.24) Какие требования предъявляются к обеспечению пожарной безопасности территории объекта (учреждения)? - Территория должна быть очищена от сухой травы и листьев, сгораемого мусора и отходов, обладающих взрыво- и пожароопасными свойствами.

№ 06 (Л1 п.24) Допускается ли на территории объектов производить выжигание растительности, стерни? - Не допускается.

№ 07 (Л1 п.194) Должен ли быть обеспечен свободный доступ к первичным средствам пожаротушения на территории объекта, в зданиях (сооружениях)? - Да.

№ 08 (Л1 п.194) В каких местах в зданиях и сооружениях следует размещать первичные средства пожаротушения? - На видных местах со свободным доступом к ним.

№ 09 (Л1 п.194) Какое из указанных требований предъявляется к размещению первичных средств пожаротушения на территории объекта? - Их необходимо размещать на видных местах, к которым обеспечен свободный доступ.

№ 10 (Л1 п.196) Разрешается ли использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара? - Запрещается.

№ 11 (Л1 п.198) Какое из указанных ниже требований предъявляются к запорной арматуре огнетушителей? - Должна быть опломбирована.

№ 12 (Л1 п.219, Л4 п.34) В чем из указанного в вариантах ответа должен убедиться руководитель подразделения организации, индивидуальный предприниматель, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем? - В наличии и действии талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ.

№ 13 (Л1 Приложение 8 п.2.2) Как на плане эвакуации отличаются основной и запасной пути эвакуации? - Основной путь показывается сплошной линией, а запасной - пунктирной.

№ 14 (Л2 п.4.2.1 Какие требования предъявляются к размещению огнетушителей на защищаемом объекте? - Чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов.

№ 15 (Л2 п.4.7.2.) В каких случаях запрещается эксплуатация огнетушителей? - При появлении вмятин, вздутий или трещин на коРп=pog-pr.wopусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке. - При нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя. -. При неисправности индикатора давления.

№ 16 (Л4 п.3.1) Что из указанного в вариантах ответа обязан обеспечить руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. - Контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте. - Работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств.

№ 17 (Л4 п.3.2) Что из указанного в вариантах ответа обязан организовать руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Разработку инструкций по пожарной безопасности в соответствии требованиями вышеуказанного Декрета. - Информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования. Подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности. - Уборку территории от сухой растительности и горючих отходов.

№ 18 (Л4 п.3.2) Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель субъекта хозяйствования, в целях обеспечения пожарной безопасности, должен организовать проведение технологических процессов в соответствии с ... - ... эксплуатационной и технологической документацией.

№ 19 (Л4 п.5.1) Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно выполнить в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений? - Принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования). Организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями по пожарной безопасности.

№ 20 (Л4 п.5.1) В случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений, руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования, должен при необходимости вызвать ... - ... скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы.

№ 21 (Л4 п.5.1) Должен ли руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения? - Должен.

№ 22 (Л4 п.5.2) Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования должен сообщить им сведения о ... - Знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим субъекта хозяйствования. - Не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. - Незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре.

№ 23 (Л4 п.6) Что из указанного в вариантах ответа согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной безопасности? - Знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим субъекта хозяйствования. - Не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. - Незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре.

№ 24 (Л4 п.6) Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения? -. Все работники.

№ 25 (Л4 п.7) Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана субъектом хозяйствования для обеспечения пожарной безопасности? - Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

№ 26 (Л4 п.20) Допускается ли хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных,цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений? - Не допускается.

№ 27 (Л4 п.27) Допускаются ли к эксплуатации теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы (кроме теплоемких печей) не заводского изготовления? -. Не допускаются.

№ 28 (Л4 п.30) Разрешается ли складировать в производственных помещениях горючие вещества, горючие материалы и готовую продукцию, которая может воспламениться? - Не разрешается.

№ 29 (Л4 п.34) При наличии какого документа разрешается проводить огневые работы на временных местах? - При наличии наряда-допуска.

№ 30 (Л4 п.52) Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Огнетушитель.

№ 31 (Л4 п.52) Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? -. Немеханизированный ручной пожарный инструмент. -. Емкости с запасом воды. -. Полотнище противопожарное.

№ 32 (Л4 п.62) Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7: - Работы повышенной опасности, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электро- и газосварочные работы, газо-, электро-, бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем, применение факелов, горелок)

№ 33 (Л1 п.62) Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ и эксплуатации объекта, предусмотренный нормативными правовыми актами и обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, содержащими требования системы противопожарного нормирования и стандартизации.