Ответственность за нарушение

правил эксплуатации электроустановок граждан.

Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока, граждане, использующие электрическую энергию для бытового потребления, обязаны знать и выполнять установленные подразделом 6.16 технического кодекса установившейся практики ТКП 181-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее – ТКП 181) требования к электроустановкам, используемым для бытовых нужд, а также правила безопасной их эксплуатации, среди которых:

□	гражданин, использующий электрическую энергию для бытового потребления, в том числе для строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, представленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства, и гаражах, хозяйственных постройках, находящихся в собственности (владении) или найме граждан, несет ответственность за соблюдение мер безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, а также за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок перечисленных объектов (пункты 6.16.1, 6.16.2 ТКП 181);

□	гражданин, использующий электрическую энергию для бытового потребления, обеспечивает своевременное техническое обслуживание, сохранность и поддержание в исправном состоянии подключаемого к электрической сети электрооборудования (пункт 6.16.4 ТКП 181);

□	для присоединения к сетям электроснабжения электроустановки граждан, использующих электрическую энергию для бытового потребления, в том числе ранее отключенные, должны быть предъявлены органу госэнергогазнадзора к осмотру (допуску) в порядке, изложенном в Правилах электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 (пункт 6.16.6 ТКП 181);

□	в процессе эксплуатации запрещается подключение дополнительных нагрузок, превышающих величины, указанные в технических условиях, а при их отсутствии – в договоре электроснабжения, и не предусмотренных проектом (пункт 6.16.7 ТКП 181);

□	гражданам, использующим электрическую энергию для бытового потребления, запрещается подключать других потребителей к электроустановкам, находящимся у них в собственности (пункт 6.16.9 ТКП 181);

□	монтаж и ремонт электроустановок и электрических сетей должны выполняться с применением электрооборудования и материалов, соответствующих требованиям НПА и ТНПА, лицами, имеющими соответствующую квалификацию (пункт 6.16.17 ТКП 181);

□	устройство электроустановок граждан, использующих электроэнергию для бытового потребления, должно соответствоватьтребованиям ТКП 339-2022 (33240) «Электроустановки нанапряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные

подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учетэлектроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний», СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» и Правил устройства электроустановок, 6-е изд., перераб. и доп., 1986 г. (пункт 6.16.5 ТКП 181).

При выявлении в домовладениях граждан нарушений правил технической эксплуатации электроустановок гражданину вручается акт с описанием фактов нарушений и предложениями к их устранению с указанием конкретных сроков. Если же такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, возникновения аварии или пожара, то помимо акта гражданину вручается предложениео приостановлении(запрете) деятельности субъекта (его цехов,производственных участков), объекта строительства, оборудования, а также в энергоснабжающую организацию направляется информационное письмо с указаниями фактов нарушений за которые такая организация вправе отключить домовладение от сети электроснабжения. В дополнение к перечисленному при наличии оснований для начала административного процесса в отношении граждан составляются процессуальные документы и решается вопрос об их привлечении к административной ответственности по ст. 21.8 КодексаРеспублики Беларусь об административных правонарушениях.

Справочно:Статья 21.8. Нарушение правил эксплуатации электроустановок и теплоустановок.

Нарушение правил эксплуатации электроустановок и теплоустановок, создающее угрозу жизни и здоровью людей, гибели животных, возникновения пожара или аварии, -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до двухсот базовых величин.

Начальник Докшицкой районной

энергогазинспекцииВ.К. Русак